电工技术课程教学大纲

(各非电类本科专业用)

课程名称：电工技术/ Electric Technique

课程代码：242003

学时：48  学分：3  讲课学时：44  上机/实验学时：（4学时）考核方式：考查

先修课程：高等数学 大学物理

适用专业：非电类专业

开课院系：材料学院、机械学院、航空学院、轨道交通学院、管理学院等

教材：王维荣.《电工电子技术-电工技术与计算机仿真》.上海交通大学出版社.2007

主要参考书：      《电工学》上册.第六版.          秦曾煌编

《电路原理》                    江泽佳编

《电路分析基础》（修订版）       李瀚逊编

一、课程的性质和任务

本课程是高等学校本科非电类专业的一门技术基础课程，目前电工技术应用十分广泛，发展非常迅速，并且日益渗透到其它学科领域，促进其发展，在我国社会主义建设中占有重要的地位。

本课程的作用和任务是：使学生通过本课程的学习，获得有关电工技术的必要的和较宽的基本理论、基本知识和基本技能。并能用“三基”解决本专业的实际问题，为学生提高工程技术工作和终身学习，打下基础，并具有可持续发展的能力。本着突出“三基”、减少过于复杂的分析和计算，体现先进性，加强实践性，应用性和系统性，我们将教学内容分为两个模块。

二、教学内容和基本要求

第一模块 电路分析基础（26学时）

- 理解电路模型，理想电路元件及电压、电流参考方向的意义。  1学时

- 理解欧姆定律和克希荷夫定律。                            1学时

- 理解电位概念和计算。                                    1学时

- 理解实际电源的两种模型及等效变换，了解电阻的等效变换。  2学时

- 掌握用支路电流法、叠加原理和戴维南定理分析电路的方法。  4学时

- 理解正弦交流电的三要素、相位差、有效值和用相量表示法分析正弦交流电。                                                  2学时

- 理解电路基本定律的相量形式，复阻抗和相量图，掌握用相量法计算简单正弦交流电路的方法。                                  6学时

- 了解正弦交流电路瞬时功率的概念，理解和掌握有功功率、功率因数的概念和计算。了解无功功率和视在功率的概念，了解提高功率因数的方法及其经济意义。                                        1学时

- 了解正弦交流电路中串、并联谐振的条件和特征。            1学时

- 理解电路的暂态和稳态，掌握一阶电路的零输入响应、零状态响应和全响应的分析方法，理解时间常数的物理意义。                3学时

- 掌握三相四线制电路中单相及三相负载的正确连接，掌握对称三相交流电路电压、电流和功率的计算，了解中线的作用和不对称三相交流电路电压和电流的计算。                                      4学时

第二模块 电气控制技术（12学时）

- 了解磁路的基本概念及交流铁心线圈电路的基本电磁关系，了解单相变压器的基本结构、工作原理、额定值的意义，外特性及绕组的同极性端，了解三相电压的变换。                                    4学时

- 了解异步电动机的基本结构、工作原理、机械特性和经济运行，了解铭牌和技术数据的意义，掌握起动和反转的方法。              4学时

- 了解常用低压电器的结构和功能，掌握继电接触控制系统的自锁、互锁的原则及行程和时间控制的原则，了解过载、短路和欠压保护的方法，能读懂并设计简单的控制电路原理图。                      4学时

三、习题课或讨论课内容和基本要求

习题课是帮助学生牢固掌握本课程的基本内容，提高学生解题及计算技能的一个教学环节，它可以是有启发、有讨论的电路典型例题的演示或学生在电路计算中发生的典型错误的分析，可以是有指导，有检查的课堂讨论，也可以是有准备的、紧紧围绕大纲基本内容的专题讨论等。

课外习题与作业：每讲都应留课外作业，一般3~5题，习题内容应和所讲的重点内容密切配合。

对重点内容安排习题课，以巩固和加深所学内容。

（1）回路法、结点法

（2）戴维宁定理

（3）一阶电路分析

（4）正弦电流电路的分析

（5）三相电路

四、教学时数分配

| 课程内容 | 讲课 | 实验 | 习题课讨论课 | 课程设计 | 上机 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一模块 电路分析基础 | 26 | 2 | 4 |  |  | 32 |
| 第二模块 电气控制技术 | 12 | 2 | 2 |  |  | 16 |
| 共 计 | 38 | 4 | 6 |  |  | 48 |

五、对学生能力培养的要求

电工技术作为一门技术基础课，课程的性质应是学生通过本课程的学习，获得必要的和较宽的电工及电子技术方面的基本理论，基本知识和基本技能。并能用此“三基”解决本专业的实际问题。电工教学应该重理论、重实践、重视新技术与现代分析手段的应用；为学生学习后续相关专业课程、参加工作从事工程技术工作和终身学习打下基础，并具有可持续发展的能力；以培养适合社会主义市场经济、具有一定电气技能素质的综合性创新性工程技术人才。

六、说明

- 本课程与其它课程的联系与分工

电工技术与前后的各个课程（例如前面的高等数学和大学物理、后面的数字信号处理、通信原理和自动控制原理等课程）之间的衔接，使其与其他课程融合为一个有机的整体，该课程已经从电子信息工程类专业的专业基础课程扩展成电子信息、自动控制、电气工程、生物医学工程、机械工程、材料工程、轨道交通工程、航空工程等众多非电类专业的专业基础课程。

- 课程内容的重点、难点

重点、难点内容

（1）回路法、结点法

（2）戴维宁定理

（3）一阶电路分析

（4）正弦电流电路的分析

（5）三相电路

- 有关课程考核问题

该课程采用考查方式，成绩组成：平时成绩30%，期末考试70%。

- 其它需要说明的问题

教学方法：课堂讲授与习题课相结合：传统课堂教学与多媒体技术相结合。